## DANH MỤC
SỞ Y TẾ LONG AN BỆNH VIỆN ĐKKV HẬU NGHĨA |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT CHẠY THẬN NHÂN TẠO 2023 - 2024
Stt | Tên hàng hóa mời thầu | Tên thương mại | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Mã hiệu sản phẩm | Mã 5086 | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng đấu thầu | Đơn giá mời chào (đã gồm VAT) | Thành tiền mời chào | Đơn giá trúng thầu trong vòng 3 tháng (nếu có) | Số quyết định trúng thầu | Tên, mã đơn vị trúng thầu
1 | Kim tĩnh mạch chạy thận nhân tạo 16G |  | Kim chạy thận nhân tạo A/V 16G: *Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304. Chất liệu dây nối: Polyvinyl clorua mềm dẻo không chứa DEHP và LATEX. *Kích cỡ: 1,6 X 25 X 300 mm | B. Braun Avitum AG - Đức |  |  |  | Cái | 10000
2 | Kim tĩnh mạch chạy thận nhân tạo 17G |  | Kim chạy thận nhân tạo A/V 17 G: *Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304. Chất liệu dây nối: Polyvinyl clorua mềm dẻo không chứa DEHP và LATEX. *Kích cỡ: 1,4 X 20 X 300 mm | B. Braun Avitum AG - Đức |  |  |  | Cái | 16000
3 | Bộ dây chạy thận nhân tạo |  | Kích thước đoạn dây động mạch gắn bơm máu (đường kính trong 8 x đường kính ngoài 12 x chiều dài 420 mm), một bộ có: Dây điều chỉnh mực nước (level line),Dây đo áp lực động mạch,Dây đo áp lực tĩnh mạch, Bầu động mạch, bầu tĩnh mạch có kèm lọc, Dây máu, 4 khóa dây loại lớn, Đầu nối để chạy quẩn, Đầu nối đoạn dây bơm máu, Vị trí bơm thuốc chữ T, Túi xả 2000 ml, 2 transducers, dây truyền dịch | Sunder Biomedical Tech.Co., Ltd., Đài Loan |  |  |  | Bộ | 11000
4 | Quả lọc thận nhân tạo hệ số siêu lọc thấp |  | Màng lọc thận lowflux, chất liệu polysulfon, diện tích bề mặt 1.5m2 , tiệt khuẩn tia Gamma | B. Braun Avitum AG - Đức |  |  |  | Cái | 2400
5 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) |  | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri clorid: 2708.69g • Kali clorid: 67.10g • Calciclorid.2H2O: 99.24 g • Magnesi clorid.6H2O: 45.75g • Acid acetic băng: 81.00g • Glucose H2O : 494.99g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít | Công ty TNHH B. Braun - Việt Nam |  |  |  | CAN | 5000
6 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat) |  | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri Bicarbonate: 840g, • Dinatri Edetat. 2H2O: 0,5 g, • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít | Công ty TNHH B. Braun - Việt Nam |  |  |  | CAN | 7000
7 | Dung dịch làm sạch và khử trùng mức độ cao màng lọc thận nhân tạo |  | Thành phần dung dịch chứa: - Peracetic acid: 5%; - Hydrogen Peroxide: 25% - Acetic Acid: 9% - Nước: 61% Công dụng: làm sạch và khử trùng màng lọc thận nhân tạo. | Meditop Co., Ldt., Thái Lan |  |  |  | Can 5 lít | 100
8 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao máy chạy thận nhân tạo |  | 1000 ml chứa 500 gam acid citric khan. Tác dụng: làm sạch, khử Can- xi và khử trùng nhiệt máy chạy thận nhân tạo; diệt vi khuẩn , nấm, lao và virut (bao gồm HBV, HCV và HIV) ở 83 độ C thời gian khử khuẩn 15 phút | B. Braun Avitum AG - Đức |  |  |  | Can 5 lít | 350
9 | Que thử hóa chất tồn dư peroxide |  | Que thử nồng độ của peroxide còn tồn dư trong đường dịch thẩm phân hoặc quả lọc sau khi khử khuẩn bằng các chất khử khuẩn axit paracetic hoặc peroxide | Serim Research Corporation USA, Mỹ |  |  |  | Hộp/ 6 lọ/100 que | 1
10 | Que thử nồng độ axit peracetic |  | Que thử nồng độ của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc | Serim Research Corporation USA, Mỹ |  |  |  | Hộp/ 6 lọ/100 que | 1
11 | Catheter tĩnh mạch trung tâm lọc máu 2 nòng |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng không chứa DEHP; dài 20 cm | B. Braun Avitum AG - Đức |  |  |  | Bộ | 5
Tổng cộng: 11 khoản
|  | KHOA DƯỢC | [5 empty] | DUYỆT LÃNH ĐẠO